- Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 октября 2007 г. N 10348

МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 1 июня 2007 г. N 45

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ

О РАЗРАБОТКЕ, ПЕРЕДАЧЕ, ПОЛЬЗОВАНИИ И ХРАНЕНИИ

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

В соответствии с пунктом 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года N 491 "Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 34, ст. 3680) приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о разработке, передаче, пользовании и хранении инструкции по эксплуатации многоквартирного дома (далее - Положение).

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя Министра Ю.П. Тыртышова.

Министр

В.А.ЯКОВЛЕВ

- Утверждено

Приказом Министра

от 1 июня 2007 г. N 45

ПОЛОЖЕНИЕ

О РАЗРАБОТКЕ, ПЕРЕДАЧЕ, ПОЛЬЗОВАНИИ И ХРАНЕНИИ

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

- I. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает порядок разработки, передачи, пользования и хранения инструкции по эксплуатации многоквартирного дома (далее - Инструкция), а также порядок внесения изменений в Инструкцию.

2. Инструкция является технической документацией на многоквартирный дом.

3. Инструкция разрабатывается в целях обеспечения благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащего содержания и пользования общим имуществом многоквартирного дома, а также в целях обеспечения контроля за состоянием указанного имущества.

4. В Инструкцию включаются рекомендации застройщика (подрядчиков) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, рекомендуемые сроки службы отдельных частей (объектов, элементов) общего имущества. В Инструкцию могут быть включены рекомендации проектировщиков, поставщиков (изготовителей, продавцов) строительных материалов и оборудования, субподрядчиков.

- II. Порядок разработки Инструкции

5. Инструкция разрабатывается и изготавливается застройщиком или иным лицом, по заданию застройщика по форме согласно приложению к настоящему Положению.

6. Инструкция разрабатывается на основании рекомендаций проектировщиков, поставщиков (изготовителей, продавцов) строительных материалов и оборудования, субподрядчиков, проектной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт многоквартирного дома и иной информации, необходимой для поддержания благоприятных и безопасных условий проживания граждан.

7. Рекомендуемые сроки службы отдельных частей (объектов, элементов) общего имущества в многоквартирном доме устанавливаются застройщиком с учетом технических характеристик и установленных законодательством Российской Федерации требований к содержанию общего имущества в многоквартирном доме.

8. При отсутствии рекомендаций по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме проектировщиков, поставщиков (изготовителей, продавцов) строительных материалов и оборудования, субподрядчиков рекомендации разрабатываются застройщиком самостоятельно или с привлечением иных лиц.

9. Инструкция должна быть разработана и изготовлена не позднее даты получения застройщиком разрешения на введение объекта в эксплуатацию.

10. Инструкция изготовляется на бумажном и электронном (магнитном или цифровом) носителях информации в трех экземплярах. Экземпляры инструкции должны быть идентичными по форме и содержанию.

- III. Порядок передачи Инструкции

11. Застройщик передает:

первый экземпляр - товариществу собственников жилья, созданному в соответствии со статьей 139 Жилищного кодекса Российской Федерации лицами, которым будет принадлежать право собственности на помещения в строящемся многоквартирном доме;

второй экземпляр - по требованию первого обратившегося лица, являющегося собственником жилого помещения в многоквартирном доме (в случае если товарищество не создано);

третий экземпляр - в муниципальный архив, созданный органом местного самоуправления муниципального района или городского округа, на территории которого расположен многоквартирный дом.

12. Застройщик обязан передать экземпляры Инструкции в течение одного месяца после получения разрешения на введение объекта (многоквартирного дома) в эксплуатацию.

13. Застройщик не позднее дня, следующего за днем получения разрешения на введение объекта (многоквартирного дома) в эксплуатацию, направляет в адрес товарищества собственников жилья уведомление в письменной форме о передаче первого экземпляра Инструкции с указанием места передачи.

14. Первый экземпляр Инструкции передается председателю правления товарищества собственников жилья либо иному уполномоченному лицу при наличии надлежащим образом оформленных полномочий (далее - представитель товарищества).

15. Если по истечении срока, указного в пункте 12 настоящего Положения, представитель товарищества не явился и не получил или отказался принять первый экземпляр Инструкции (либо если в многоквартирном доме не создано товарищество собственников жилья), застройщик принимает на хранение указанный экземпляр Инструкции.

16. Если на дату получения застройщиком разрешения на введение объекта (многоквартирного дома) в эксплуатацию в доме не создано товарищество собственников жилья, застройщик не позднее дня, следующего за днем получения разрешения на введение объекта (многоквартирного дома) в эксплуатацию, обязан разместить информацию о месте нахождения и порядке передачи второго экземпляра Инструкции. Информация размещается на информационных стендах (на иных объектах, оборудованных для размещения информации), расположенных на прилегающей к многоквартирному дому территории (на земельном участке, на котором расположен данный дом), в подъездах многоквартирного дома, а также по месту нахождения застройщика.

17. Второй экземпляр Инструкции подлежит передаче на основании письменного требования о передаче второго экземпляра Инструкции первого обратившегося собственника жилого помещения в многоквартирном доме.

18. Требование о передаче второго экземпляра Инструкции должно содержать фамилию, имя, отчество обратившегося лица, реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), место жительства, если собственником жилого помещения является физическое лицо, либо полное наименование, организационно-правовая форма, адрес места нахождения, если собственником жилого помещения является юридическое лицо.

В требовании указывается адрес места нахождения жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, и реквизиты правоустанавливающего документа на жилое помещение.

К требованию прилагается копия правоустанавливающего документа на жилое помещение, расположенное в многоквартирном доме, Инструкция по эксплуатации которого подлежит передаче.

19. Застройщик в течение 5 рабочих дней с даты получения требования о передаче второго экземпляра Инструкции рассматривает его и принимает решение о передаче либо об отказе в передаче второго экземпляра Инструкции.

20. Решение о передаче либо об отказе в передаче второго экземпляра Инструкции оформляется застройщиком письменно и должно быть доведено до сведения лица, направившего требование.

В решении должно быть указанно время и место передачи второго экземпляра Инструкции, а в случае отказа в передаче - в решении указываются основания отказа в передаче второго экземпляра Инструкции.

21. Информация о факте передачи второго экземпляра Инструкции должна быть размещена застройщиком на информационных стендах в течение 1 рабочего дня, следующего за днем передачи второго экземпляра Инструкции.

22. Основанием для отказа в передаче второго экземпляра Инструкции является предоставление требования о передаче второго экземпляра Инструкции с нарушением пункта 18 настоящего Положения либо если данный экземпляр Инструкции был передан иному лицу.

В случае если второй экземпляр Инструкции был передан иному лицу, в отказе указываются сведения о собственнике жилого помещения в многоквартирном доме, получившем второй экземпляр Инструкции.

23. Если по истечении срока, указного в пункте 12 настоящего Положения, ни один из собственников жилых помещений в многоквартирном доме не обратился к застройщику с требованием о передаче второго экземпляра Инструкции, застройщик принимает на хранение указанный экземпляр Инструкции.

24. Второй экземпляр Инструкции, находящийся на хранении у застройщика в течение трех лет с даты получения им разрешения на введение объекта (многоквартирного дома) в эксплуатацию, может быть передан одному из собственников жилого помещения в многоквартирном доме на основании письменного требования о передаче второго экземпляра Инструкции в порядке, установленном пунктом 18 настоящего Положения.

25. Каждый экземпляр Инструкции передается на бумажном и электронном (магнитном или цифровом) носителях информации.

26. Первый и второй экземпляры Инструкции передаются застройщиком под расписку.

Третий экземпляр Инструкции передается застройщиком в муниципальный архив муниципального образования, на территории которого расположен многоквартирный дом, под расписку, если иной порядок не предусмотрен законодательством об архивном деле в Российской Федерации.

Расписка является документом, свидетельствующим о факте передаче первого, второго и третьего экземпляров Инструкции.

В расписке о передаче первого и второго экземпляров Инструкции должны быть указаны фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), лица, получившего Инструкцию, дата и место передачи Инструкции, основания ее передачи. В расписке о передаче третьего экземпляра Инструкции указывается фамилия, имя, отчество должностного лица, получившего третий экземпляр Инструкции.

Расписка о передаче экземпляра Инструкции составляется застройщиком в двух экземплярах, подписывается застройщиком и лицом, получившим Инструкцию, и подлежит хранению этими лицами в течение трех лет с даты ее подписания.

- IX. Правила хранения Инструкции

27. Первый и второй экземпляры Инструкции подлежат хранению лицами, получившими указанные экземпляры Инструкции.

Первый и (или) второй экземпляры Инструкции передаются на хранение управляющей организации в случае, если ведение и хранение Инструкции согласно условиям договора управления многоквартирным домом осуществляет управляющая организация.

28. Находящийся на хранении у застройщика первый экземпляр Инструкции может быть передан управляющей организации, товариществу собственников жилья либо жилищному кооперативу или иному специализированному потребительскому кооперативу либо в случае непосредственного управления таким домом собственниками помещений в таком доме - одному из данных собственников, указанному в решении общего собрания данных собственников о выборе способа управления таким домом.

29. Первый экземпляр инструкции, находящийся на хранении у застройщика, в течение трех лет с даты получения им разрешения на введение объекта (многоквартирного дома) в эксплуатацию передается лицам, указанным в пункте 28 настоящего Положения, в месячный срок на основании письменного заявления о передаче первого экземпляра Инструкции.

30. Второй экземпляр Инструкции, полученный одним из собственников помещения в многоквартирном доме, может быть передан товариществу собственников жилья, созданному в таком доме.

31. Принятые на хранение застройщиком первый и (или) второй экземпляры Инструкции подлежат хранению застройщиком в течение трех лет с даты получения им разрешения на введение объекта (многоквартирного дома) в эксплуатацию.

32. Лица, указанные в пункте 27 настоящего Положения, обязаны обеспечить финансовые, материально-технические и иные условия, необходимые для хранения Инструкции, соблюдать отвечающие правилам требования хранения документов и обеспечить сохранность Инструкции.

Товарищество собственников жилья, собственник жилого помещения в многоквартирном доме, получившие Инструкцию, в случае внесения изменений в Инструкцию обеспечивают финансовые, материально-технические и иные условия, необходимые для ее комплектования, а также доступ и возможность использования Инструкции иными заинтересованными лицами.

33. Третий экземпляр Инструкции хранится в муниципальном архиве муниципального образования, на территории которого расположен многоквартирный дом в соответствии с законодательством об архивном деле в Российской Федерации.

- X. Правила пользования Инструкцией

34. Собственники помещений в многоквартирном доме, представители организаций, деятельность которых связана с содержанием и ремонтом многоквартирного дома, вправе пользоваться переданным товариществу собственников жилья и (или) собственнику жилого помещения в многоквартирном доме экземпляром Инструкции, делать копии (в том числе электронные) и выписки из Инструкции.

35. Третий экземпляр Инструкции предназначен для изготовления копий Инструкции в случаях, когда собственники помещений в многоквартирном доме или иные заинтересованные лица не имеют возможности использовать первый и (или) второй экземпляры Инструкции.

- XI. Порядок внесения изменений в Инструкцию

36. Изменения вносятся в Инструкцию в случаях:

а) реконструкции (модернизации) отдельных элементов общего имущества в многоквартирном доме;

б) проведения ремонтных, строительно-монтажных, отделочных и иных работ, влияющих на характеристики и свойства элементов общего имущества в многоквартирном доме;

в) возникновения или изменения сроков службы объектов (элементов) общего имущества в многоквартирном доме.

37. Изменения разрабатываются лицом (лицами), осуществляющим управление многоквартирным домом <*>, на основании рекомендаций, сведений, информации и иных данных, предоставленных лицом, проводящим реконструкцию (модернизацию) отдельных элементов общего имущества в многоквартирном доме, и (или) лицом, проводящим ремонтные, строительно-монтажные, отделочные и иные работы, влияющих на характеристики и свойства элементов общего имущества в многоквартирном доме.

--------------------------------

Примечание:

<*> При непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками помещений в таком доме изменения разрабатываются и вносятся уполномоченным на общем собрании собственником помещения в многоквартирном доме.

38. Изменения вносятся в Инструкцию посредством разработки нового подраздела (раздела) Инструкции (на бумажном и электронном носителях информации) по форме Инструкции согласно приложению к настоящему Положению.

39. Подраздел (раздел) Инструкции, подлежащий изменению, признается утратившим силу и исключается из Инструкции.

40. Признание подраздела (раздела) утратившим силу осуществляется путем проставления в соответствующем подразделе (разделе) Инструкции (на бумажном и электронном носителях информации) записи об утрате силы подраздела (раздела) в связи с внесением изменений. Также указываются дата внесения изменений, ссылка на сведения об основаниях внесения изменений и лице, внесшем изменения в Инструкцию.

41. Признанный утратившим силу подраздел (раздел) Инструкции исключается из Инструкции. Исключенный подраздел (раздел) прилагается к Инструкции, является архивным документом и подлежит хранению совместно с Инструкцией.

42. Взамен утратившего силу подраздела (раздела) Инструкции под тем же номером включается новый подраздел (раздел) Инструкции.

43. Экземпляр нового подраздела (раздела) Инструкции и содержащиеся в Инструкции сведения об основаниях внесения изменений и лице, внесшем изменения в Инструкцию (на бумажных и электронных носителях информации), передаются в муниципальный архив муниципального образования, на территории которого расположен многоквартирный дом.

- Приложение

к Положению о разработке,

передаче, пользовании и хранении

инструкции по эксплуатации

многоквартирного дома

Инструкция

по эксплуатации многоквартирного дома

________________________________________________

(адрес многоквартирного дома)

"__" ____________________ 20__ г.

дата заполнения

Часть I. Общие положения

Раздел   1.   Сведения   о   застройщике,   проектировщиках  и

подрядчиках, строительстве и общая характеристика многоквартирного

дома

Подраздел 1.1. Сведения о застройщике

┌──────────────────────────────────────────────┬─────────────────┐

│Организационно-правовая форма и наименование  │                 │

│юридического лица либо фамилия, имя, отчество ├─────────────────┤

│индивидуального предпринимателя               │                 │

│                                              ├─────────────────┤

│                                              │                 │

│                                              ├─────────────────┤

│                                              │                 │

├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│Номер свидетельства о государственной         │                 │

│регистрации:                                  │                 │

│           кем выдано                         │                 │

├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│           дата выдачи                        │                 │

├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│           ИНН                                │                 │

├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│Контактная информация:                        │                 │

├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│           телефон                            │                 │

├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│           факс                               │                 │

├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│           электронная почта                  │                 │

├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│Фактический и юридический адрес:              │                 │

│                                              ├─────────────────┤

│                                              │                 │

│                                              ├─────────────────┤

│                                              │                 │

└──────────────────────────────────────────────┴─────────────────┘

----------------------- с новой страницы -----------------------

Подраздел  1.2.  Сведения  о  проектировщиках многоквартирного

дома

1.2.1. Сведения о проектировщике многоквартирного дома

┌──────────────────────────────────────────────┬─────────────────┐

│Организационно-правовая форма и наименование  │                 │

│юридического лица либо фамилия, имя,          ├─────────────────┤

│отчество индивидуального предпринимателя      │                 │

│                                              ├─────────────────┤

│                                              │                 │

│                                              ├─────────────────┤

│                                              │                 │

├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│Номер свидетельства о государственной         │                 │

│регистрации:                                  │                 │

│            кем выдано                        │                 │

├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│            дата выдачи                       │                 │

├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│            ИНН                               │                 │

├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│Контактная информация:                        │                 │

├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│            телефон                           │                 │

├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│            факс                              │                 │

├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│            электронная почта                 │                 │

├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│Фактический и юридический адрес:              │                 │

│                                              ├─────────────────┤

│                                              │                 │

│                                              ├─────────────────┤

│                                              │                 │

└──────────────────────────────────────────────┴─────────────────┘

----------------------- с новой страницы -----------------------

Подраздел 1.2.2. Сведения о проектировщике отдельных элементов

общего имущества в многоквартирном доме <*>

┌──────────────────────────────────────────────┬─────────────────┐

│Организационно-правовая форма и наименование  │                 │

│юридического лица либо фамилия, имя,          ├─────────────────┤

│отчество индивидуального предпринимателя      │                 │

│                                              ├─────────────────┤

│                                              │                 │

│                                              ├─────────────────┤

│                                              │                 │

├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│Номер свидетельства о государственной         │                 │

│регистрации:                                  │                 │

│             кем выдано                       │                 │

├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│             дата выдачи                      │                 │

├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│             ИНН                              │                 │

├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│Контактная информация:                        │                 │

├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│             телефон                          │                 │

├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│             факс                             │                 │

├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│             электронная почта                │                 │

├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│Фактический и юридический адрес:              │                 │

│                                              ├─────────────────┤

│                                              │                 │

│                                              ├─────────────────┤

│                                              │                 │

└──────────────────────────────────────────────┴─────────────────┘

--------------------------------

Примечания:

<*>  Сведения  о  проектировщиках  отдельных  элементов общего

имущества   в   многоквартирном   доме   заполняются   на  каждого

проектировщика  в  отдельности.  Нумерация подпунктов пункта 1.2.2

производится   арабскими  цифрами  в  порядке  возрастания.  Номер

подпункта  должен состоять из номера раздела, подраздела, пункта и

подпункта, разделенных точками.

----------------------- с новой страницы -----------------------

Подраздел    1.3.   Сведения   о   подрядчиках   строительства

многоквартирного дома

1.3.1.   Сведения   о   генеральном  подрядчике  строительства

многоквартирного дома

┌──────────────────────────────────────────────┬─────────────────┐

│Организационно-правовая форма и наименование  │                 │

│юридического лица либо фамилия, имя,          ├─────────────────┤

│отчество индивидуального предпринимателя      │                 │

│                                              ├─────────────────┤

│                                              │                 │

│                                              ├─────────────────┤

│                                              │                 │

├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│Номер свидетельства о государственной         │                 │

│регистрации:                                  │                 │

│             кем выдано                       │                 │

├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│             дата выдачи                      │                 │

├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│             ИНН                              │                 │

├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│Контактная информация:                        │                 │

├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│             телефон                          │                 │

├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│             факс                             │                 │

├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│             электронная почта                │                 │

├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│Фактический и юридический адрес:              │                 │

│                                              ├─────────────────┤

│                                              │                 │

│                                              ├─────────────────┤

│                                              │                 │

└──────────────────────────────────────────────┴─────────────────┘

----------------------- с новой страницы -----------------------

1.3.2.  Сведения  о подрядчиках (субподрядчиках) строительства

многоквартирного дома <*>

┌─────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐

│Организационно-правовая форма и наименование │                  │

│юридического лица либо фамилия, имя,         ├──────────────────┤

│отчество индивидуального предпринимателя     │                  │

│                                             ├──────────────────┤

│                                             │                  │

│                                             ├──────────────────┤

│                                             │                  │

├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│Номер свидетельства о государственной        │                  │

│регистрации:                                 │                  │

│               кем выдано                    │                  │

├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│               дата выдачи                   │                  │

├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│               ИНН                           │                  │

├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│Контактная информация:                       │                  │

├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│               телефон                       │                  │

├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│               факс                          │                  │

├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│               электронная почта             │                  │

├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│Фактический и юридический адрес:             │                  │

│                                             ├──────────────────┤

│                                             │                  │

│                                             ├──────────────────┤

│                                             │                  │

└─────────────────────────────────────────────┴──────────────────┘

--------------------------------

Примечания:

<*>  Сведения  о  подрядчиках (субподрядчиках)  заполняются на

каждого   подрядчика   (субподрядчика)  в  отдельности.  Нумерация

подпунктов  пункта 1.3.2  производится арабскими цифрами в порядке

возрастания.  Номер  подпункта  должен состоять из номера раздела,

подраздела, пункта и подпункта, разделенных точками.

----------------------- с новой страницы -----------------------

Подраздел 1.4. Сведения о строительстве многоквартирного дома

┌─────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐

│Сведения о разрешении на строительство:      │                  │

│               кем выдано                    │                  │

├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│               дата выдачи                   │                  │

├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│               номер                         │                  │

├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│Сведения о разрешении на ввод объекта в      │                  │

│эксплуатацию:                                │                  │

│               кем выдано                    │                  │

├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│               дата выдачи                   │                  │

├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│               номер                         │                  │

├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│Сведения о праве на земельный участок, на    │                  │

│котором расположен многоквартирный дом, на   ├──────────────────┤

│момент получения разрешения на ввод объекта в│                  │

│эксплуатацию (наименование документа, его    ├──────────────────┤

│реквизиты, кем и когда выдан (подписан))     │                  │

│                                             ├──────────────────┤

│                                             │                  │

│                                             ├──────────────────┤

│                                             │                  │

└─────────────────────────────────────────────┴──────────────────┘

----------------------- с новой страницы -----------------------

Подраздел 1.5. Общая характеристика многоквартирного дома

| Номер п/п | Наименование | Сведения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Почтовый адрес |  |
| 2. | Строительный адрес |  |
| 3. | Кадастровый номер земельного участка |  |
| 4. | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |
| 5. | Кадастровый номер многоквартирного дома |  |
| 6. | Серия |  |
| 7. | Тип постройки |  |
| 8. | Реквизиты проекта |  |
| 9. | Год постройки |  |
| 10. | Количество секций |  |
| 11. | Количество этажей (при необходимости по секциям) |  |
| 12. | Количество подъездов |  |
| 13. | Строительный объем |  |
| 14. | Общий строительный объем (куб. м) |  |
| 15. | Строительный объем подземной части (куб. м) |  |
| 16. | Площадь цокольного этажа (кв. м) |  |
| 17. | Площадь мансарды (кв. м) |  |
| 18. | Площадь мезонина (кв. м) |  |
| 19. | Количество квартир |  |
| 20. | Общая площадь квартир (кв. м) |  |
| 21. | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |
| 22. | Общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме (кв. м) |  |

----------------------- с новой страницы -----------------------

Раздел  2.  Перечень  объектов  (элементов) общего имущества в

многоквартирном доме

Подраздел 2.1. Перечень помещений общего пользования

| Номер п/п | Инвен- тарный номер | Наименование помещения и его назначение в соответствии с проектом | Характеристи- ка и площадь помещения | Перечень инженерных коммуникаций в помещении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | технические подвалы |  |  |
|  |  | подвалы |  |  |
|  |  | лестницы |  |  |
|  |  | межквартирные лестничные площадки |  |  |
|  |  | общие коридоры |  |  |
|  |  | технические этажи |  |  |
|  |  | чердаки |  |  |
|  |  | встроенные гаражи |  |  |
|  |  | площадки для автомобильного транспорта |  |  |
|  |  | мастерские |  |  |
|  |  | колясочные |  |  |
|  |  | консъержные |  |  |
|  |  | дежурного лифтера |  |  |
|  |  | лифты |  |  |
|  |  | лифтовые шахты |  |  |
|  |  | (иные помещения) |  |  |

----------------------- с новой страницы -----------------------

Подраздел   2.2.   Перечень  ограждающих  несущих  конструкций

многоквартирного дома

| Номер п/п | Наименование конструкции | Место расположения | Материалы отделки, облицовки конструкций |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 <*> | 4 |

--------------------------------

Примечание:

<*>  В  графе 3 можно указать наименование и инвентарный номер

помещения, в котором располагается конструкция.

----------------------- с новой страницы -----------------------

Подраздел  2.3.  Перечень  ограждающих  ненесущих  конструкций

многоквартирного дома

| Номер п/п | Наименование конструкции | Место расположения | Материалы отделки, облицовки конструкций |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 <*> | 4 |

--------------------------------

Примечание:

<*>  В  графе 3 можно указать наименование и инвентарный номер

помещения, в котором располагается конструкция.

----------------------- с новой страницы -----------------------

Подраздел   2.4.   Перечень   оборудования,   находящегося  за

пределами и внутри помещений многоквартирного дома

| Номер п/п | Наименование оборудования | Место расположения | Характеристика и функциональное назначение оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 <*> | 4 |

--------------------------------

Примечание:

<*>  В  графе 3 можно указать наименование и инвентарный номер

помещения, в котором располагается конструкция.

----------------------- с новой страницы -----------------------

Подраздел 2.5. Перечень объектов общего имущества, в том числе

элементов  озеленения  и благоустройства, расположенных в границах

земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом

| Номер п/п | Наименование объекта (элемента) | Место расположения | Характеристика и функциональное назначение объекта (элемента) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

----------------------- с новой страницы -----------------------

Подраздел  2.6.  Перечень  иных  объектов  (элементов)  общего

имущества многоквартирного дома

| Номер п/п | Наименование объекта (элемента) | Место расположения | Характеристика и функциональное назначение объекта (элемента). Материалы отделки, облицовки объекта (элемента) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 <*> | 4 |

--------------------------------

Примечание:

<*>  В  графе 3 можно указать наименование и инвентарный номер

помещения, в котором располагается конструкция.

----------------------- с новой страницы -----------------------

Часть II. Рекомендации по содержанию и ремонту

общего имущества в многоквартирном доме. Рекомендуемые

сроки службы объектов (элементов) общего имущества

в многоквартирном доме

Раздел   3.   Рекомендации  по  содержанию  и  ремонту  общего

имущества в многоквартирном доме

Подраздел  3.1. Рекомендации по содержанию и ремонту помещений

общего пользования, крыши

| Номер п/п | Рекомендации |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту чердачных помещений |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту технических этажей |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту подвальных помещений |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту лестниц (в том числе пожарных), межквартирных лестничных площадок и маршей |
|  | Рекомендации по содержанию лифтов, содержанию и ремонту лифтового оборудования, лифтовых шахт |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту крыши |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту коридоров, консьержных, колясочных и мастерских |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту встроенных гаражей, строений, расположенных на земельном участке и входящих в состав общего имущества многоквартирного дома |

----------------------- с новой страницы -----------------------

Подраздел  3.2.  Рекомендации  по  обеспечению  температуры  и

влажности в помещениях общего пользования

| Номер п/п | Наименование и инвентарный номер помещения | Допустимая температура и влажность помещения <*> | Рекомендации по обеспечению температуры и влажности помещения, поддержанию и сохранению температуры и влажности в помещении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

--------------------------------

Примечания:

Рекомендации   по   обеспечению   температуры  и  влажности  в

помещениях общего пользования разрабатываются с учетом требований,

установленных законодательством Российской Федерации.

<*>   В   графе   3   указываются   наименование  и  реквизиты

законодательного  акта Российской Федерации, в котором установлены

требования по температуре и влажности помещения.

----------------------- с новой страницы -----------------------

Подраздел   3.3.   Рекомендации   по   содержанию   и  ремонту

ограждающих несущих конструкций многоквартирного дома

| Номер п/п | Рекомендации |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту фундамента |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту наружных и внутренних капитальных (несущих) стен |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту плит перекрытий и иных плит |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту несущих колонн |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту стропил и иных несущих чердачных конструкций |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту иных ограждающих несущих конструкций |

----------------------- с новой страницы -----------------------

Подраздел   3.4.   Рекомендации   по   содержанию   и  ремонту

ограждающих ненесущих конструкций многоквартирного дома

| Номер п/п | Рекомендации |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту перегородок |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту перил |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту парапетов |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту оконных блоков в помещениях общего пользования |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту дверей в помещения общего пользования |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту люков в помещениях общего пользования |

----------------------- с новой страницы -----------------------

Подраздел   3.5.   Рекомендации   по   содержанию   и  ремонту

информационно-телекоммуникационных сетей и оборудования

| Номер п/п | Рекомендации |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту телефонных сетей и оборудования |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту сетей и оборудования проводного радиовещания |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту сетей и оборудования кабельного телевидения, спутникового и иного антенного телевидения |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту оптоволоконных сетей |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту сетей сигнализации |

----------------------- с новой страницы -----------------------

Подраздел   3.6.   Рекомендации   по   содержанию   и  ремонту

внутридомовых   инженерных   коммуникаций   и   оборудования   для

предоставления коммунальных услуг

| Номер п/п | Рекомендации |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту вводных шкафов системы электроснабжения |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту вводно- распределительных устройств системы электроснабжения |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту аппаратуры защиты, контроля и управления системы электроснабжения |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту коллективных (общедомовых) приборов учета электрической энергии |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту этажных электрических щитков и шкафов |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту электрической установки системы дымоудаления |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту сетей и кабелей систем электроснабжения |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту оборудования трансформаторной подстанции |

----------------------- с новой страницы -----------------------

Подраздел  3.7.  Рекомендации  по  содержанию и ремонту систем

холодного водоснабжения

| Номер п/п | Рекомендации |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту труб системы холодного водоснабжения, входящих в общее имущество многоквартирного дома |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту отключающих устройств на сетях системы холодного водоснабжения |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту коллективных (общедомовых) приборов учета холодной воды |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту запорно- регулировочных кранов системы холодного водоснабжения, входящих в состав общего имущества |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту установок для обеззараживания воды, очистки и улучшения качества холодной воды |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту механического оборудования и иного оборудования, расположенного на сетях системы холодного водоснабжения |

----------------------- с новой страницы -----------------------

Подраздел  3.8.  Рекомендации  по содержанию и ремонту системы

горячего водоснабжения

| Номер п/п | Рекомендации |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту труб системы горячего водоснабжения, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту отключающих устройств на сетях системы горячего водоснабжения, входящих в общее имущество многоквартирного дома |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту коллективных (общедомовых) приборов учета горячей воды |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту запорно- регулировочных кранов системы горячего водоснабжения |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту механического оборудования и иного оборудования, расположенного на сетях системы горячего водоснабжения и входящих в состав общего имущества многоквартирного дома |

----------------------- с новой страницы -----------------------

Подраздел  3.9.  Рекомендации  по содержанию и ремонту системы

водоотведения

| Номер п/п | Рекомендации |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту труб системы водоотведения, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту установок сбора и (или) очистки сточных вод, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту оборудования канализационно-насосной станции, входящие в состав общего имущества многоквартирного дома |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту иного оборудования, расположенного на сетях системы водоотведения и входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |

----------------------- с новой страницы -----------------------

Подраздел  3.10.  Рекомендации по содержанию и ремонту системы

газоснабжения

| Номер п/п | Рекомендации |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту труб системы газоснабжения, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту запорно- регулировочных устройств на сетях системы газоснабжения, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту коллективных (общедомовых) приборов учета газа |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту иного внутридомового газового оборудования, расположенного на сетях системы газоснабжения и входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |

----------------------- с новой страницы -----------------------

Подраздел  3.11.  Рекомендации  по содержанию и ремонту систем

отопления

| Номер п/п | Рекомендации |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту труб систем отопления, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту обогревающих элементов |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту запорной и регулирующей арматуры системы отопления |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту теплообменников, элеваторных узлов |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту домовой (крышной, подвальной, встроенной, пристроенной) котельной |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту механического оборудования и иного оборудования, расположенного на сетях системы отопления |

----------------------- с новой страницы -----------------------

Подраздел   3.12.   Рекомендации   по   содержанию  и  ремонту

информационно-телекоммуникационных сетей и оборудования

| Номер п/п | Рекомендации |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту телефонных сетей и оборудования |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту сетей и оборудования проводного радиовещания |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту сетей и оборудования кабельного спутникового и иного антенного телевидения |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту иных информационно-телекоммуникационных сетей и оборудования |

----------------------- с новой страницы -----------------------

Подраздел   3.13.   Рекомендации   по   обеспечению  освещения

помещений  общего пользования, содержанию и ремонту оборудования и

иных объектов, используемых для обеспечения освещения

| Номер п/п | Рекомендации |
| --- | --- |
| 1 | 2 <*> |
|  | Рекомендации по обеспечению освещения помещения, периодичность освещения |
|  | Рекомендации по обеспечению наружного освещения, объектов, территорий, входящих в состав общего имущества, периодичность освещения |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту осветительных приборов помещений общего пользования |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту светильников наружного освещения |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту опор наружного освещения, входящих в состав общего имущества |

--------------------------------

Примечания:

<*>  В  графе 2 можно указать ссылку на соответствующий пункт,

подраздел,    раздел    Инструкции,   содержащий   соответствующие

рекомендации.

----------------------- с новой страницы -----------------------

Подраздел  3.14.  Рекомендации  по  организации сбора и вывоза

твердых и жидких бытовых отходов, уборки и санитарно-гигиенической

очистки общего имущества

| Номер п/п | Рекомендации |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту оборудования площадок для сбора бытовых отходов |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту мусоропровода |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту мусороприемных камер |
|  | Рекомендации по оборудованию мест для сбора и временного хранения отходов, по размещению дополнительных объектов для сбора и временного хранения отходов, периодичность вывоза |
|  | Рекомендации по уборке и санитарно-гигиенической очистке общего имущества, порядок, периодичность осуществления соответствующих работ |

----------------------- с новой страницы -----------------------

Подраздел  3.15.  Рекомендации  по  содержанию  и ремонту иных

объектов общего имущества в многоквартирном доме

| Номер п/п | Рекомендации |
| --- | --- |
| 1 | 2 <*> |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту оборудования системы вентиляции |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту водосточных желобов и водосточных труб |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту абонентских почтовых шкафов |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту автоматически запирающихся устройств дверей подъездов многоквартирного дома |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту иного механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, находящееся в многоквартирном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения (квартиры) |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту информационно- телекоммуникационных сетей и оборудования |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту ограждающих ненесущих конструкций |

--------------------------------

Примечание:

<*>  Графа  2 заполняется,  если  в иных пунктах, подразделах,

разделах  Инструкции не содержится соответствующих рекомендаций по

содержанию  и  ремонту  объекта общего имущества в многоквартирном

доме.

При   необходимости   в   графе  2  можно  указать  ссылку  на

соответствующий  пункт,  подраздел, раздел  Инструкции, содержащий

соответствующие рекомендации.

----------------------- с новой страницы -----------------------

Подраздел  3.16.  Рекомендации  по  содержанию объектов общего

имущества,  расположенных на земельном участке, входящего в состав

общего имущества

| Номер п/п | Рекомендации |
| --- | --- |
| 1 | 2 <*> |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту малых архитектурных форм |
|  | Рекомендации по содержанию информационных стендов, досок объявлений |
|  | Рекомендации по содержанию площадок для автомобильного транспорта |
|  | Рекомендации по содержанию и уходу за элементами озеленения и благоустройства, расположенными на земельном участке |
|  | Рекомендации по содержанию и ремонту ограждающих конструкций |
|  | Рекомендации по содержанию и уходу за иными объектами, расположенными на земельном участке, особенности сезонного содержания и ухода, перечень, порядок и периодичность проведения работ по уходу |

--------------------------------

Примечание:

<*>  Графа  2  заполняется,  если в иных пунктах, подразделах,

разделах  Инструкции не содержится соответствующих рекомендаций по

содержанию  и  ремонту  объекта общего имущества в многоквартирном

доме.

При   необходимости   в   графе  2  можно  указать  ссылку  на

соответствующий  пункт,  подраздел, раздел  Инструкции, содержащий

соответствующие рекомендации.

----------------------- с новой страницы -----------------------

Подраздел  3.17.  Рекомендации  по проведению осмотра объектов

(элементов) общего имущества в многоквартирном доме

| Номер п/п | Наименование и место нахождения <*> объекта (элемента), подлежащего осмотру | Требования законодательства Российской Федерации к состоянию и (или) эксплутационным качествам объекта (элемента) <**> | Рекомендации по проведению осмотра, предусматривающие порядок проверки и выявления эксплутационных качеств объекта (элемента) установленным требованиям, периодичность проведения осмотра |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

--------------------------------

Примечания:

Рекомендации  по  проведению осмотра, периодичность проведения

осмотра,  значения  соответствия  (параметров)  разрабатываются  с

учетом   требований,  установленных  законодательством  Российской

Федерации.

<*>  В  графе  2  при необходимости указывается наименование и

инвентарный номер помещения, в котором находится объект (элемент).

<**>   В   графе   3   указывается  наименование  и  реквизиты

законодательного  акта Российской Федерации, в котором установлены

требования.

----------------------- с новой страницы -----------------------

Подраздел  3.18.  Рекомендации  по  обеспечению  мер  пожарной

безопасности

| Номер п/п | Наименование, место нахождения средств пожарной безопасности | Характеристика и (или) иная информация средств пожарной безопасности <*> | Рекомендации по обеспечению мер пожарной безопасности, размещению, монтажу, хранению, обслуживанию средств пожарной безопасности (пожарного снаряжения, средства тушения пожаров, пожарно- технической продукции), периодичности и порядку проверки их качества |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

--------------------------------

Примечания:

Рекомендации   по   обеспечению   мер   пожарной  безопасности

разрабатываются    в    соответствии   и   с   учетом   требований

законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности.

<*> В случае если ранее в Инструкции содержится характеристика

средства  пожарной  безопасности  и  (или)  иная  информация (срок

годности  или  службы)  о  таком средстве, в графе 3 можно указать

ссылку на соответствующий пункт, подраздел, раздел Инструкции.

----------------------- с новой страницы -----------------------

Подраздел  3.19.  Рекомендации  по  текущему ремонту некоторых

объектов (элементов) общего имущества

| Номер п/п | Наименование объекта (элемента) | Периодич- ность проведения ремонта | Рекомендации по проведению ремонта, объе- мам, перечню необходимых работ и их последователь- ности | Рекомендации к квалификации лиц, привлекаемых для выполнения работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Примечания:

Рекомендации  по  текущему ремонту объектов (элементов) общего

имущества  разрабатываются  с  учетом   требований,  установленных

законодательством Российской Федерации.

----------------------- с новой страницы -----------------------

Подраздел  3.20. Рекомендации по капитальному ремонту объектов

(элементов) общего имущества

| Номер п/п | Наименование объекта (элемента) | Периодич- ность проведения ремонта | Рекомендации по проведению ремонта, объе- мам, перечню необходимых работ и после- довательности | Рекомендации к квалификации лиц, привлекаемых для выполнения работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Примечания:

Рекомендации  по  капитальному  ремонту  объектов  (элементов)

общего    имущества    разрабатываются    с   учетом   требований,

установленных законодательством Российской Федерации.

----------------------- с новой страницы -----------------------

Подраздел    3.21.   Рекомендации   по   подготовке   объектов

(элементов) общего имущества к сезонной эксплуатации

| Номер п/п | Наименование объекта (элемента) | Рекомендации по подготовке объектов (элементов) к сезонной эксплуатации, видам, объемам, порядку и последовательности осуществления работ | Рекомендации к квалификации лиц, привлекаемых для подготовки объектов (элементов) к сезонной эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 <*> | 4 |

--------------------------------

Примечание:

<*>  В  графе 3 можно указать ссылку на соответствующий пункт,

подраздел,    раздел    Инструкции,   содержащий   соответствующие

рекомендации.

----------------------- с новой страницы -----------------------

Подраздел  3.22.  Рекомендации по проведению реконструкции или

замены   некоторых   объектов   (элементов)   общего  имущества  в

многоквартирном доме

| Номер п/п | Наименование объекта (элемента) | Рекомендации по проведению реконструкции или замены объекта (элемента), видам, объемам, порядку, последовательности и периодичности проведения необходимых работ | Рекомендации к квалификации лиц, привлекаемых для проведения реконструкции или замены объекта (элемента) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 <*> | 4 |

--------------------------------

Примечание:

<*>  В  графе 3 можно указать ссылку на соответствующий пункт,

подраздел,    раздел    Инструкции,   содержащий   соответствующие

рекомендации.

----------------------- с новой страницы -----------------------

Раздел  4.  Рекомендуемые  сроки  службы  объектов (элементов)

общего имущества в многоквартирном доме

Подраздел   4.1.   Рекомендуемые   сроки   службы  конструкций

многоквартирного дома

| Номер п/п | Наименование конструкции <*> | Рекомендуемый срок службы и эксплуатации конструкции | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

--------------------------------

Примечания:

<*>  В  графе  2  при необходимости указывается наименование и

инвентарный номер помещения, в котором находится конструкция.

<*>  В  графе  4  указываются  наименования  и  реквизиты акта

(документа), в котором указан срок службы, лицо, установившее срок

службы, иная информация.

----------------------- с новой страницы -----------------------

Подраздел   4.2.   Рекомендуемые  сроки  службы  оборудования,

находящегося за пределами и внутри помещений многоквартирного дома

| Номер п/п | Наименование оборудования <*> | Рекомендуемый срок службы и эксплуатации оборудования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

--------------------------------

Примечания:

<*>  В  графе  2  при необходимости указывается наименование и

инвентарный номер помещения, в котором находится оборудование.

<**>  В  графе  4  указываются  наименования  и реквизиты акта

(документа), в котором указан срок службы, лицо, установившее срок

службы, иная информация.

----------------------- с новой страницы -----------------------

Подраздел   4.3.  Рекомендуемые  сроки  службы  иных  объектов

(элементов) общего имущества многоквартирного дома

| Номер п/п | Наименование объекта (элемента) <*> | Рекомендуемый срок службы и эксплуатации объекта (элемента) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

--------------------------------

Примечания:

<*>  В  графе  2  при необходимости указывается наименование и

инвентарный номер помещения, в котором находится объект (элемент).

<**>  В  графе  4  указываются  наименования  и реквизиты акта

(документа), в котором указан срок службы, лицо, установившее срок

службы, иная информация.

----------------------- с новой страницы -----------------------

Часть III. Сведения о передаче и хранении Инструкции,

внесении изменений в Инструкцию

Раздел 5. Сведения о передаче и хранении Инструкции

Подраздел   5.1.   Сведения  о  лице, принявшем  Инструкции  у

Застройщика

Инструкция передана _____________________________ Застройщиком

(число, месяц, год передачи)

__________________________________________________________________

(организационно-правовая форма и наименование юридического лица

__________________________________________________________________

либо фамилия, имя, отчество собственника жилого помещения,

_________________________________________________________________,

принявшего Инструкцию)

__________________________________________________________________

основание передачи Инструкции

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Инструкция подлежит хранению _________________________________

адрес

__________________________________________________________________

контактная информация

Примечание:

При   передаче   Инструкции   юридическому  лицу   указываются

реквизиты свидетельства о государственной регистрации, кем и когда

выдано,  ИНН,  юридический  и фактический адрес юридического лица,

телефон,   факс   и   иная  контактная  информация.  При  передаче

Инструкции  собственнику  жилого помещения  указываются паспортные

данные,  место  регистрации  собственника,  адрес жилого помещения

собственника, телефон и иная контактная информация.

----------------------- с новой страницы -----------------------

Подраздел   5.2.  Сведения  о  лицах, передавшем  и  принявшем

Инструкцию на хранение

5.2.1. Инструкция передана ___________________________________

(организационно-правовая форма и

__________________________________________________________________

наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество

__________________________________________________________________

собственника жилого помещения, передавшего Инструкцию)

_________________ на хранение ____________________________________

(дата передачи)                (организационно-правовая форма и

__________________________________________________________________

наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество

__________________________________________________________________

индивидуального предпринимателя или собственника жилого помещения,

__________________________________ _______________________________

принявшего Инструкцию на хранение) (основание передачи Инструкции)

_________________________________________________________________.

Инструкция подлежит хранению _________________________________

адрес

__________________________________________________________________

контактная информация

Примечание:

При   передаче   Инструкции   юридическому  лицу   указываются

реквизиты свидетельства о государственной регистрации, кем и когда

выдано,  ИНН,  юридический  и фактический адрес юридического лица,

телефон,   факс   и   иная  контактная  информация.  При  передаче

Инструкции  собственнику  жилого помещения  указываются паспортные

данные,  место  регистрации  собственника,  адрес жилого помещения

собственника, телефон и иная контактная информация.

Основанием   передачи   Инструкции   являются  положение  акта

законодательства Российской Федерации, условия договора управления

многоквартирным   домом,   протокол,   решение   общего   собрания

собственников  помещений в многоквартирном доме, предусматривающие

передачу и принятие Инструкции на хранение.

----------------------- с новой страницы -----------------------

5.2.2. Инструкция передана ___________________________________

(организационно-правовая форма и

__________________________________________________________________

наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество

__________________________________________________________________

собственника жилого помещения, передавшего Инструкцию)

_________________ на хранение ____________________________________

(дата передачи)                (организационно-правовая форма и

__________________________________________________________________

наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество

__________________________________________________________________

индивидуального предпринимателя или собственника жилого помещения,

__________________________________ _______________________________

принявшего Инструкцию на хранение) (основание передачи Инструкции)

_________________________________________________________________.

Инструкция подлежит хранению _____________________________________

адрес

__________________________________________________________________

контактная информация

Примечание:

При   передаче   Инструкции   юридическому  лицу   указываются

реквизиты свидетельства о государственной регистрации, кем и когда

выдано,  ИНН,  юридический  и фактический адрес юридического лица,

телефон,   факс   и   иная  контактная  информация.  При  передаче

Инструкции  собственнику  жилого помещения  указываются паспортные

данные,  место  регистрации  собственника,  адрес жилого помещения

собственника, телефон и иная контактная информация.

Основанием   передачи   Инструкции   являются  положение  акта

законодательства Российской Федерации, условия договора управления

многоквартирным   домом,   протокол,   решение   общего   собрания

собственников помещений  в многоквартирном доме, предусматривающие

передачу и принятие Инструкции на хранение.

Нумерация последующих пунктов производится арабскими цифрами в

порядке  возрастания.  Номер  пункта  должен  состоять  из  номера

раздела, подраздела и пункта, разделенных точками.

----------------------- с новой страницы -----------------------

Раздел 6. Сведения о внесенных в Инструкцию изменениях

Подраздел  6.1.  Сведения  о  лице и внесенных им в Инструкцию

изменениях

Изменения разработаны и внесены ______________________________

организационно-правовая форма

__________________________________________________________________

и наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество

__________________________________________________________________

индивидуального предпринимателя или собственника жилого помещения,

_________________________________________________________________.

разработавшего и внесшего изменения

Изменения внесены в __________________________________________

пункт, подраздел, раздел, часть

__________________________________________________________________

в связи с ________________________________________________________

причина и объект (элемент) общего имущества, изменивший

__________________________________________________________________

характеристику и (или) свойства, срок службы

_________________________________________________________________.

Изменения разработаны на основании ___________________________

__________________________________________________________________

Экземпляр  изменений,  внесенных  в  Инструкцию  (на  бумажном

носителе и на электронном носителе информации), передан в ________

_______________________________________________________.

муниципальный архив муниципального образования, адрес

Экземпляр изменений, внесенных в Инструкцию, передал _________

_________________________________________________________________.

(число, месяц, год и акт передачи, его реквизиты)

Примечание:

При   разработке   изменений  юридическим  лицом   указываются

реквизиты свидетельства о государственной регистрации, кем и когда

выдано,  ИНН,  юридический  и фактический адрес юридического лица,

телефон,   факс  и  иная  контактная  информация.  При  разработке

изменений  собственником  жилого помещения  указываются паспортные

данные,  место  регистрации  собственника,  адрес жилого помещения

собственника, телефон и иная контактная информация.

----------------------- с новой страницы -----------------------

Подраздел  6.2.  Сведения  о  лице и внесенных им в Инструкцию

изменениях

Изменения разработаны и внесены ______________________________

организационно-правовая форма

__________________________________________________________________

и наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество

__________________________________________________________________

индивидуального предпринимателя или собственника жилого

_________________________________________________________________.

помещения, разработавшего и внесшего изменения

Изменения внесены в __________________________________________

пункт, подраздел, раздел, часть

__________________________________________________________________

в связи с ________________________________________________________

причина и объект (элемент) общего имущества, изменивший

__________________________________________________________________

характеристику и (или) свойства, срок службы

__________________________________________________________________

Изменения разработаны на основании __________________________.

__________________________________________________________________

Экземпляр  изменений,  внесенных  в  Инструкцию  (на  бумажном

носителе и на электронном носителе информации), передан в ________

_________________________________________________________________.

муниципальный архив муниципального образования, адрес

Экземпляр изменений, внесенных в Инструкцию, передал _________

_________________________________________________________________.

число, месяц, год и акт передачи, его реквизиты

Примечание:

При   разработке   изменений  юридическим  лицом   указываются

реквизиты свидетельства о государственной регистрации, кем и когда

выдано,  ИНН,  юридический  и фактический адрес юридического лица,

телефон,   факс  и  иная  контактная  информация.  При  разработке

изменений  собственником  жилого помещения  указываются паспортные

данные,  место  регистрации  собственника,  адрес жилого помещения

собственника, телефон и иная контактная информация.

Нумерация подразделов производится арабскими цифрами в порядке

возрастания.  Номер подраздела должен состоять из номера раздела и

подраздела, разделенных точками.

----------------------- с новой страницы -----------------------

Часть IV. Архив и приложения к Инструкции

Раздел 7. Архив

Подраздел 7.1. Сведения об утративших силу подразделах Раздела

2 Части I Инструкции

| Номер п/п | Номер утратившего силу подраздела, Раздела 2 Части I Инструкции | Номер подраздела Раздела 6 "Сведения о лице и внесенных им в Инструкцию изменениях" | Номер приложения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

----------------------- с новой страницы -----------------------

Подраздел 7.2. Сведения об утративших силу подразделах Раздела

3 Части II Инструкции, утратившие силу

| Номер п/п | Номер утратившего силу подраздела, Раздела 3 Части II Инструкции | Номер подраздела Раздела 6 "Сведения о лице и внесенных им в Инструкцию изменениях" | Номер приложения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

----------------------- с новой страницы -----------------------

Подраздел 7.3. Сведения об утративших силу подразделах Раздела

4 Части II Инструкции, утратившие силу

| Номер п/п | Номер утратившего силу подраздела Раздела 4 Части II Инструкции | Номер подраздела Раздела 6 "Сведения о лице и внесенных им в Инструкцию изменениях" | Номер приложения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

----------------------- с новой страницы -----------------------

Раздел 8. Приложения

| Номер п/п | Наименование приложения | Состав | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

----------------------- с новой страницы -----------------------